## Sheet1
成都石化工业学校安防设备维护（实训基地）
序号 | 项目(工作)名称 | 单位 | 工程量 | 单价/年 | 合价/年
1 | 日夜型高清星光级摄像机 | 台 | 178
2 | 录像机 | 台 | 5
3 | 硬盘 | 台 | 20
4 | 光纤收发器 | 对 | 38
5 | POE交换机 | 台 | 30
6 | 显示器 | 台 | 3
7 | 解码器 | 台 | 2
8 | 线路 | 米 | 5000
9 | 核心交换机 | 台 | 8
合计
成都石化工业学校安防设备维护要求（南校区实训基地）
第一条 工程项目
1. 项目名称： 实训基地监控维护工程
2. 工程地点： 彭州市（成都石化工业学校实训基地）
3. 工程内容：A. 维护实训基地所有监控； B. 清洗和定期检查线路；
C. 免费更换或者维修损坏的设备（日夜型高清网络摄像机178台，光纤收发器38对，网络交换机30台，摄像机防水电源178个 ，录像机5台，解码器2台，硬盘20台，显示器3台，核心交换机8台，4芯光纤线（所有线路），超五类网线（所有线路），12V电源线（所有线路），管材（所有线路））
D. 确保实训基地监控系统的正常运行；
第二条、工程期限
1. 工程维护日期：合同签署日期后一年内；
2. 工程期限内如加入新监控设备，一并包含在本合同维保范围内。
第三条、责任和义务
一、维保范围
校园监控系统和与系统相关联的所有硬件、软件提供检修保养服务
二、维保内容
（一）故障检修
1.故障响应：原则上每周（7天*24小时）乙方在接到甲方电话或书面检修通知后，必须指定技术人员2小时内到达故障现场，到达后3小时内查明故障原因并记录。
2.故障修复：查明原因后协商维修时间，修复后必须由甲方相关人员签字确认。
（二）维护保养
1.摄像机保养：乙方至少每个月组织1次到校巡检，如摄像机表面进行清洁、除垢，紧固，调整，对遮挡视线的杂物进行清除，线路排查等，特殊情况下顺延。
2.系统保养：乙方至少上下半年各1次对系统进行全面的检测保养，时间为3月和9月的第一个星期。
3.网络应用终端：常用软件故障排除及恢复，病毒防范及消除，硬盘垃圾清理，电脑外接设备调试，系统安装调试与维护、应急，系统恢复及日常维护等。
三、维保要求
（一）乙方责任义务
1.乙方必须配备检修、保养工作所必须的工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年有备货。
2.乙方必须要有专业技术人员，提供优质服务，并将相关人员的通讯方式告知甲方。
3.乙方为甲方建立系统维护档案，对每次检修、保养工作认真做好记录，并交甲方相关人员签字，同时按照甲方要求在所属登记本上签字。
4.如需要更换零部件或更换设备，乙方负责免费安装调试。
四、违约责任
（一）乙方未能在本合同约定时间内作出故障响应和故障修复的，每次先扣除1000元基础费用，每超过1小时扣300元。
（二）乙方每月需进行的维护保养工作，每遗漏一次扣500元，每月维护保养工作完成后1-2天内甲乙双方对该项工作进行验收。
（三）乙方必须接受甲方的工作指导，监督与考核，因未能及时响应故障维修或者是遗漏定期巡检等，每遗漏一次记1次考核不合格，连续3次考核不合格者，甲方有权提前解除。
（四）乙方若造成因监控运行不到位导致的责任事故，甲方除有权提前终止合同外，同时依法追究其他相应责任。