## 预算清单
成都石化工业学校节水型学校创建服务项目清单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 节水型学校创建 | 1、节水型学校创建报告编制 | 1.协助编制单位节水型学校建设实施方案。 2.协助制定单位节水巡回检查、设备维护、用水计量和制度。 3.协助制定单位节水管理岗位责任制度。 4.协助编写用水计划实施方案并落实下达用水计划。 5.协助制定节水目标责任制和相应的考核制度。 6.协助补充定期巡护和维修用水设施设备记录并完善近三年用水管理档案。 7.协助制定单位管网结构图、平面图和计量网络图。 8.协助节水技术指标诊断及达标措施:用水计划指标;水计量率;节水器具全面诊断普查;人均用水量及水效分析;用水器具漏失率。 9.协助收集整理各项节水管理资料，汇总形成符合要求的申报资料。 10.协助编制节水宣传材料，包括节水宣传资料搜集、整理、宣传标识标牌制作、宣传海报制作。 11.协助组织节水知识竞赛活动，不断提高大家节水意识。 | 项 | 1 |  |  | 申报材料、制度、管网图、宣传等
二 | 水平衡测试 | 2、水平衡测试服务及编写测试报告 | 1.名称：水平衡测试服务 2、现场调查：对指定的单位各用水点、用水量和取水量进行调查。调查统计用水户基本情况、水源情况和历年用水情况； 3、根据用水户现状给水管网图，统计水表配备、水量计量、节水器具普及等情况，并绘制供水计量网络图； 4、现场测试数据采集：现场对单位的基本用水单元进行水量平衡测试，填制相关测试报表，绘制用水单元水平衡图； 5、正式测试前，进行水表统计和管网清理工作，测试不明水和是否有漏水，不明水达标后再进入正式测试阶段； 6、对单位的用水合理性进行评价，提出节水措施规划整改建议，并协助落实整改工作； 7、根据现场采集的数据编制水量平衡测试报告。水平衡测试报告必须包含被测试单位的供水计量网络图，反映单位用水状况，定量分析单位用水合理化程度，建立单位用水资料，为单位节水管理提供数据支撑。 8、编制水平衡测试报告。 | 项 | 1 |  |  | 节水型学校必做项目
三 | 节水设施提升改造 | 3、机械水表安装 | 1.名称：水表组 2.规格：DN50-DN100 3.精度：2级 4.安装方式：管段式，PE管熔接 5.包含表前阀、辅材、夜间施工费等 | 套 | 10 |  |  | 按实际安装数量结算
|  |  | 1.名称：水表组 2.规格：DN20—DN40 3.精度：2级 4.安装方式：丝接，PPR管道 5.包含表前阀、PPR管道、管道熔接、辅材等 | 套 | 5
|  | 4、新建（扩建）水表井 | 1.名称：新建（扩建）水表井（大） 2.规格：W1000*D600*H800（根据现场情况确定） 3.包含：包含挖方、回填、砌筑、抹灰、高分子复合井盖等。 | 座 | 3 |  |  | 按实际安装数量结算
四 | 税金 |  | 按总价的3%计算；
合计金额
说明：所报价格包含人工、材料、安装、调试、税收等在内。