- 成都石化工业学校

- 食堂净水设备维保服务报价单

- 一、北校区食堂净水设备更换耗材

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 4040膜（华膜） | 12 | 支 |  |  | 每年更换 |
| 2 | 滤料 | 活性炭 | 125 | Kg |  |  | 每2年更换 |
| 3 | 滤料 | 树脂 | 200 | Kg |  |  | 每2年更换 |
| 4 | 精密滤芯 | 40寸 | 7 | 支 |  |  | 每学期更换 |
| 5 | 再生剂 | 10KG/袋 | 12 | 袋 |  |  | 每学期添加 |
| 6 | 合计(元） |  |  |  |  |  | 折算每年费用 |

- 二、南校区食堂净水设备更换耗材

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 8040膜（华膜） | 5 | 支 |  |  | 每年更换 |
| 2 | 滤料 | 活性炭 | 175 | Kg |  |  | 每2年更换 |
| 3 | 滤料 | 树脂 | 250 | Kg |  |  | 每2年更换 |
| 4 | 精密滤芯 | 40寸 | 7 | 支 |  |  | 每学期更换 |
| 5 | 再生剂 | 10KG/袋 | 20 | 袋 |  |  | 每学期添加 |
| 6 | 合计(元） |  |  |  |  |  | 折算每年费用 |

说明：1.以上报价均包含人工、耗材、搬运、税费等费用。

- 2.报价为每年费用，服务期限为两年。

- 3.综合报价合计：      元/年。

报价单位（盖章）：

联系电话：